单一来源采购专业人员论证意见表

| 中央主管预算单位 | 中国科学院 |
| --- | --- |
| 中央预算单位 | 中国科学院化学研究所 |
| 项目名称 | 强场时间分辨太赫兹时域光谱及成像仪 |
| 项目背景 | 中国科学院化学研究所已经在光谱研究领域对生物大分子及其相互作用、材料等方面获得了很大的进展，但是由于生物大分子光谱重叠使得光谱的解析非常困难。THz波段覆盖紫外到远红外，能够实现对于复杂生物体系相互作用的深刻认识，为先进功能材料的设计和表征提供重要的研究手段，为相关研究领域基础科学发展提供关键的新技术。 化学所拟采购的拟采购强场时间分辨太赫兹时域光谱及成像仪主要功能包括强场太赫兹源产生、时间分辨模块、太赫兹光谱检测及成像检测系统，能够实现以下四种功能：（1）太赫兹时域光谱（THz-TDS）测量；（2）光泵浦太赫兹探测时域光谱（OPTP）测量；（3）太赫兹泵浦太赫兹探测时域光谱（TPTP）的测量，强场太赫兹单脉冲能量：＞1.5μJ（@注入激光能量>4mJ）；（4）基于太赫兹时域光谱的扫描成像，成像范围：50mm×50mm。经调研及实地考察，该光谱仪设备的技术参数先进，目前国内外没有厂商能完成上述四个功能的仪器。目前仅有大恒新纪元科技股份有限公司有这四种功能模块的开发经验，经与该公司多次技术论证、对现场激光参数和现场的条件进行多次测量，确定能够完成该仪器所提出的性能指标。 综上所述，申请将大恒新纪元科技股份有限公司确定为中国科学院化学研究所强场时间分辨太赫兹时域光谱及成像仪的唯一供应商。 |
| 专家1论证意见 | 强场时间分辨太赫兹时域光谱及成像仪的技术参数较为先进,同时具备了强场太赫兹和带有时间分辨的泵浦探测模块,目前商用化的设备较少,并且该太赫兹时域光谱仪需要根据客户的激光参数进行定制化开发,技术难度较高。大恒新纪元科技股份有限公司从事太赫兹时域光谱仪设备开发多年,地处北京,具有较强的技术能力和丰富的开发经验,该公司是目前唯一具有商用化强场太赫兹时域光谱仪和泵浦探测类太赫兹时域光谱仪的公司。特别是本次采购中,强场时间分辨太赫兹时域光谱及成像仪要求可同时实现光泵浦和太赫兹泵浦,并且太赫兹泵浦的能量要求达到1.5u⑥激光注入能量>4ml，目前只有大恒新纪元科技股份有限公司提供过类似产品，所以建议此次光谱仪的定制开发任务进行单一来源采购。 姓名： 郑志远 工作单位： 中国地质大学（北京） 职称： 教授 |
| 专家2论证意见 | 作为当前材料领域的前沿研究方向，强场太赫兹时域光谱和光泵浦探测太赫兹时域光谱不仅能够完成超快时间分辨测量，而且强场太赫兹源激发给极端条件下非线性效应的观测提供了便利。本项目拟开发的强场时间分辨太赫兹时域光谱及成像仪将强场太赫兹时域光谱和光泵浦探测太赫兹时域光谱有机结合，同时具备了光泵浦和太赫兹泵浦的测量能力。考虑到该设备技术指标先进、功能全面，特别是太赫兹泵浦路中要求太赫兹泵浦的能量大于1.5μJ，这对注入激光能量提出了很高的要求（＞4mJ），所以要求设备开发方兼具超短脉冲激光器和太赫兹时域光谱仪方面具有丰富的研发经验和工程能力。大恒新纪元科技股份有限公司（简称大恒公司）在激光与太赫兹领域深耕多年，积累了丰富的经验与基础，具备根据客户需求进行各种太赫兹时域光谱仪定制开发的能力。大恒公司是目前国内唯一同时具有商用化强场太赫兹时域光谱仪和光泵浦探测太赫兹时域光谱仪的生产厂商， 拥有着同类光谱仪的开发经验。综上，建议采用大恒公司开发的产品，并通过单一来源进行采购。 姓名：余锦 工作单位：中国科学院空天信息创新研究院 职称：研究员 |
| 专家3论证意见 | 太赫兹是指频率在1012 的电磁波，其是最后一个未被人类开发的波段，所以近些年来备受关注。超快时间分辨测量是一种较为先进的测量手段，其将光泵浦和太赫兹技术结合到一起，使得人们不仅可以得到单一的太赫兹光谱，还可以观测到材料在光泵浦下的动力学过程。本项目强场时间分辨太赫兹时域光谱及成像仪不仅利用OPA 技术实现了紫外到近红外波段不同波长的光泵浦，还利用铌酸锂晶体产生的超强太赫兹，其单脉冲能量达到了1.5 μ J（＠注入激光能量＞4mJ) ，即可以进行强场太赫兹光谱测量，还可以用作太赫兹泵浦，具有较为广泛的应用前景。该套设备需要配合现有的飞秒激光放大器进行定制化开发，需要对激光参数和现场的条件进行多次的测量。北京的大恒新纪元科技股份有限公司在太赫兹领域技术雄厚， 经验丰富，并且地处北京，可以进行充分的前期沟通和强有力的后期保障。目前，大恒是市面是唯一一个同时具有铌酸锂产生太赫兹和时间分辨太赫兹时域光谱仪产品的生产厂商，所以建议本项目进行单一来源采购。 姓名： 张存林 工作单位： 首都师范大学 职称： 教授 |